Směrnice č.3/2011
Zásady a pravidla pro rozúčtování tepla, teplé užitkové vody a studené vody

dle vyhlášky číslo 372/2001 Sb
1. Zásady pro rozúčtování tepla:
1.1. Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období se rozdělí na složku základní a spotřební a to následovně:

      Základní složka

40%

      Spotřební složka

60%

1.2. Základní složka je určena na zaplacení ztrát tepla, spotřeby ve společných prostorách a prostup mezi byty. Klíčem k rozdělení je započtená podlahová plocha pro vytápění (= započtená podlahová plocha bytu bez lodžie). 
1.3. Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele úměrně údajům indikátorů rozúčtování topných nákladů (IRTN) s využitím výpočtové metody stanovené dodavatelem indikátorů, s ohledem na polohu místnosti v objektu. Odečtená hodnota je upravena koeficientem, který zohledňuje polohu a orientaci místnosti v domě. K této hodnotě za celý byt „MT“je připočtena hodnota neměřeného odběru tepla dodávaného do bytu rozvody otopné soustavy (stoupačkami) „NT“. Výsledná hodnota „MNT“ je použita k rozúčtování topných nákladů. 
Stanovení koeficientů zohlednění polohy
S ohledem na orientaci venkovní stěny ke světové straně :

 Koef.

Poloha



%


A

Sever



-10

B

Východ 


-5

C

Západ



-5

D

Severovýchodní roh

-5

E

Severozápadní roh

-5

S ohledem na polohu místnosti v objektu:

Koef.

Poloha



%

G

U dilatace velké    

-5
H

Pod rovnou střechou

-20

I

Rohová místnost

-25
J

1. NP u vstupních dveří
-5

K

Nad vchodem


-15

L

Nad sklepem


-10

Legenda ke koeficientům:

G – místo, kde se stýkají dva samostatné monobloky (většinou navzájem posunuté)

K – místnosti v bytech ve 2. NP nad vchodem

L – byty nad sklepními prostory, které nejsou přímo vytápěny

Koeficient zohlednění polohy (ve formě desetinného čísla) vznikne součtem jednotlivých koeficientů pro každou vytápěnou místnost.
Hodnota měřeného tepla MT místnosti  vznikne vynásobením odečteného údaje na indikátoru IRTN koeficientem zohlednění polohy.
1.4. Odečty indikátorů tepla se provádí 1 x za rok a to ke konci zúčtovacího období.

1.5. Pokud se v domě nachází nebytový prostor, který je přímo vytápěn, provede se rozúčtování nákladů podle výše uvedené vyhlášky i na tyto prostory. 
Při stanovení koeficientu je možno  zohlednit specifika daného místa či objektu. 
1.6. Neumožní-li nájemník či majitel bytu (konečný spotřebitel) instalaci 

indikátorů , nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo 

je ovlivní, bude postupováno podle § 4, odst. 7, vyhl. 372/2001.
2. Zásady pro rozúčtování TUV:
2.1. Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody v 

zúčtovací jednotce za zúčtovací období se rozdělí na složku základní a spotřební 

a to následovně:

      Základní složka

30%

      Spotřební složka

70%

2.2. Základní složka slouží k uhrazení ztrát a na zabezpečení cirkulace TUV. Klíčem k rozdělení je  započtená podlahové plochy pro vytápění (= započtená podlahová plocha bytu bez lodžie). 

2.3. Spotřební složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u konečných spotřebitelů. 

2.4. Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování teplé užitkové vody se 

rozdělí mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u 

konečných spotřebitelů. Náklady na spotřebovanou vodu jsou předepsány dodavatelem teplé vody v závislosti na ceně za m3 od dodavatele studené vody. 

2.5. Odečty vodoměrů na TUV se provádí 1 x za rok, a to ke konci zúčtovacího 

období.
2.6. Při poškození bytového vodoměru na TUV v průběhu odečtového období 

nezaviněném uživatelem bytu bude spotřeba za neměřené období dopočítána podle 

průměrné spotřeby za předešlé měřené období. 
2,7  Neumožní-li nájemník či majitel bytu (konečný spotřebitel) instalaci 

vodoměru, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jeho odečet, nebo 

jej ovlivní, bude postupováno podle § 5, odst. 7, vyhl. 372/2001.
3. Zásady pro rozúčtování SV:
3.1. Náklady na dodávku studené vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období se 

rozdělí mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u 

konečných spotřebitelů.

3.2. Náklady na dodávku studené vody jsou stanoveny celkovou spotřebou zúčtovací 

jednotky za zúčtovací období v korunách dle naměřené spotřeby na patním měřiči v 

m 3 a cenou za jeden m 3 od dodavatele studené vody.

3.3. Odečty vodoměrů na SV se provádí 1 x za rok, vždy však ke konci zúčtovacího 

období.

3.4. Při poškození bytového vodoměru na SV v průběhu odečtového období 

nezaviněném uživatelem bytu bude spotřeba za neměřené období dopočítána podle 

průměrné spotřeby za předešlé měřené období. 

3.5. Neumožní-li nájemník či majitel bytu (konečný spotřebitel) instalaci 

vodoměru, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jeho odečet, nebo 

jej ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele 

spotřeba SV trojnásobek průměrné spotřeby na byt v zúčtovací jednotce.

Vyúčtování nákladů na teplo, TUV a SUV se provádí jedenkrát za rok po ukončení zúčtovacího období dle schválených stanov společenství (Čl. XVII, odst. 2.).
4. Závěrečné ustanovení

4.1. Tyto zásady byly schváleny Shromážděním vlastníků dne 14.12. 2011 a jsou platné i pro další rozúčtovací období. 
4.2. Tyto zásady platí již pro rozúčtování roku 2011.
4.3. Veškeré zde neuvedené záležitosti se řídí dle vyhlášky 372/2001.

