Z historie našeho domu, aneb několik důvodů, proč zateplit (a vyměnit okna)

Počátek výstavby sídliště Barrandov spadá do 80-sátých let minulého století. První osídlení proběhlo právě v našem objektu na podzim roku 1985. Pro výstavbu Barrandovského sídliště byla postavena panelárna v Radotíně a odtud byly panely naváženy přes Velkou Chuchli a Slivenec. Jak už to tak bývá, tak při prvních sériích výroby panelů se ne vždy vše dařilo. Panely sendvičové konstrukce mají vrchní pohledovou stranu a vnitřní nosnou. Mezi tím je tepelná izolace z polystyrenu. Panely se vyráběly ve formách a pro urychlení zrání se formy vyhřívaly. A v tom je náš problém – ne vždy byla dodržena technologie a tak se stalo, že polystyren se vysokou teplotou „vypařil“. Navíc u některých panelů došlo k jejich deformaci. V říjnu 1991 proto tehdejší vlastník objektu SBD Pokrok, vyzvalo v Arbitrážním řízení  dodavatele stavby, Pozemní stavby Pardubice, k „Bezplatnému odstranění vad objektu“. Předtím, již v říjnu 1987, bylo dohodnuto prodloužení záruční doby na tepelně izolační vlastnosti plné části obvodových panelů, na 10 let. Vady panelů byly reklamovány z důvodu „promrzání a tím ke snížení teploty v jednotlivých bytech“. Technickým zkušebním ústavem byla provedena měření teploty v bytech, termovizní měření objektu a v několika případech byly provedeny sondy do panelů. To vše potvrdilo oprávněnost reklamace.

Přestože Státní arbitráž pro Hl.m. Prahu rozhodla dne 15.4.1987 o bezplatném odstranění vad , dodavatel stavby se několikrát odvolal. V r. 1999 rozhodl OS pro Prahu 5 o zamítnutí oprávněnosti Arbitrážního řízení. V nastalé právní „tahanici“ se celý spor dostal až k Nejvyššímu soudu v Brně, který ani po 4 letech nevydal rozhodnutí a výsledkem všeho bylo, že propadla desetiletá záruční doba a celý spor byl tak prohrán.

Závěr: do dnešního dne máme panely, které jsou vadné, nikdo je neopravil a uniká jimi  teplo. Již v roce 2004 bylo zpracováno Technické řešení odstranění vad na objektech  SBD.

Bylo navrženo: uzavření spár mezi panely, výměna oken, provést dodatečnou tepelnou izolaci pláště.

Tolik z historie.

A co bylo provedeno? V roce 2005 proběhla výměna původních dřevěných oken za plastová (v mnoha případech nekvalitně namontovaná) a v roce 2012 bylo provedeno utěsnění a tmelení spár mezi panely, které muselo být z důvodu degradace materiálu obnoveno v roce 2023.

V lednu 2020 bylo provedeno odbornou firmou opakované termovizní měření. Citace z technické zprávy: „ Na snímcích kamerou jsou vyznačeny jednotlivé tepelné body. Na těchto bodech je znázorněna povrchová teplota obvodových stěn. Snímky především ukazují povrchovou teplotu v barevném spektru, (čím vyšší teplota na povrchu daného materiálu, tím je barva na snímku světlejší. Přímý únik tepla se vyznačuje červenou barvou. V místech se světlou barvou dochází k výraznému ochlazování povrchu, což se může v interiéru projevit vznikem plísní. Zároveň při minusových venkovních teplotách dochází k výrazné kondenzaci vodní páry v konstrukci. Čím vyšší je vlhkost v konstrukci, tím více ztrácí své tepelně –izolační vlastnosti a namísto tepelné izolace se stává vodičem tepla.“

V přílohách k této zprávě jsou zřetelně vidět uvedené poruchy, zejména problémy kolem oken, „svítící“ spáry i některé vady panelů.

Jak je vidět z předchozího úvodu, je již nejvyšší čas provést nápravná opatření. K tomu se nabízí v současné době Modernizační fond z programu Nová zelená úsporám mimo jiné též pro Společenství vlastníků jednotek. Obecně se jedná zejména o celospolečenské úspory energií, v našem případě plynu, kterých není a nebude v budoucnu neomezené množství. Tento velice štědrý program ovšem vyžaduje splnění některých podstatných parametrů. Jedná se zejména o celkové snížení úniků tepla celou obálkou budovy, tj. včetně střechy (tu již máme hotovou), tak i výplně otvorů  (tj. okna). Pro splnění požadavků Modernizačního fondu jsou předepsány určité technické parametry. Tyto parametry musí splňovat navržený projekt, který se předkládá k posouzení dotčeným orgánům. Například stávající okna téměř již 20-ti letá byla konstruována na činitel prostupu tepla Ugmax 1,1 W/m2K, nyní navržená šestikomorová okna s izolačním trojsklem mají navržený parametr Ugmax 0,6 W/m2K. Součástí požadavku Modernizačního fondu je též odstranění tzv. tepelných mostů. K realizaci potřebných opatření jsou v rámci programu Nová zelená úsporám vypsány tzv. podpory (dotace) které jsou uváděny v částkách Kč/m2 . Výše podpory je závislá od splnění navržených opatření a pohybuje se v rozsahu od 700 – 4 900 Kč/m2. Například pro variantu „Optimální“ je možno, mimo dalších podpor, získat dotace 1 400 Kč na zateplení obálky budovy, 4 900 Kč na výplně otvorů, 3 500 Kč na eliminaci tepelných mostů a 1 500 Kč na stínící techniku (vše uváděno na m2 plochy). K tomu lze ještě získat tzv. Dotační bonus pro nízkopříjmové domácnosti (důchodce). Zde uváděné částky včetně podmínek k získání podpor jsou k dispozici na stránkách Státního fondu životního prostředí www.novazelenausporam.cz.

Pokud budou schválena a realizována navržená opatření, mělo by dojít k podstatnému zkvalitnění životního prostředí v našich domech (odstranění zatékání do panelů zejména kolem oken, zamezení vzniku plísní a prodloužení životnosti celého domu).

Protože náš dům stojí již 40 let, také trochu zchátral. Je proto potřeba opravit zadní vchody, vyměnit zastřešení a položit novou neklouzavou dlažbu. A přední schodiště, spolu s podestou ,se již také rozpadají a podobně jako u mnoha domů na sídlišti je potřeba je vyměnit.

Všechna navržená opatření jsou samozřejmě nákladná a budou vyžadovat na přechodnou dobu určitá omezení. Pokud bychom schválili projektovaná opatření, máme již dnes schváleny dotace ve výši  až 50 % nákladů, což je částka kterou stejně v rámci programu Zelená úsporám nelze překročit. Výbor proto doufá, že naprostá většina uživatelů bytů vyjádří svůj souhlas s realizací v plném rozsahu a že minimum uživatelů bytů se ke svému majetku nebudou chovat ve stylu „mě již to nezajímá, já tady dožiji a po mně potopa“.

Příloha: termovizní měření částí domu – 2x

Pozn. Všechny zde uváděné dokumenty jsou k dispozici, po dohodě, k nahlédnutí v kanceláři SVJ.

Leden 2025					Výbor SVJ 599-606 Barrandov

Vyvěšeno na nástěnce a těž na webových stránkách WWW.SVJ599-606.cz.