Příloha Směrnice č. 4/2014 – Stavební úpravy v bytech

Individuální výměna topných těles

Řádně vyplněný formulář „Žádost“ .

Výbor SVJ vydá souhlas Za následujících podmínek:

- Výměna bude hrazena vlastníkem /uživatelem bytu

- Výměna bude včas před začátkem demontáže stávajících těles oznámena Výboru SVJ (např. e-mailem na svj.599-606@centrum.cz příp. na kontaktní telefony členů výboru SVJ),  za účelem protokolárního odečtu hodnot  indikátorů topných nákladů (dále jen ITN), viz příloha č. 1. Výbor SVJ zajistí jejich demontáž a uložení .

- Zůstanou zachovány výkony otopných těles v jednotlivých místnostech, typy nových těles (rozměry, výkon) budou uvedeny v žádosti. U plochých těles lze využít např. tabulky fy. Korado, kde jsou přímo uvedeny náhrady za stávající litinová tělesa –

https://www.korado.cz/ke-stazeni.html?pci[]=3&dti[]=5001

viz příloha č. 2

- Zůstane osazen stávající termostatický ventil a zůstane zachováno nastavení vnitřní regulace ventilu.

- Zpětnou  montáž ITN provede ve spolupráci s výborem SVJ specializovaná firma (sdělí Výbor SVJ), která zpracuje nový pasport topného tělesa.  Náklady hradí v plné míře vlastník/uživatel jednotky. Pracovník výboru SVJ zajistí novou aktivaci ITN v databázi, cena je 100,- Kč za jeden ITN.

- Během topné sezóny je maximální doba 7 kalendářních dní, během které může být  odstraněn ITN. Mimo topnou sezonu (červen – září) maximálně 1 měsíc. Při překročení této doby, zejména během topné sezóny, může být postupováno při ročním rozúčtování nákladů, podle zák. 104/2015, par. 6.

- V případě nutnosti uzavření a vypuštění příslušné stoupačky je toto bráno jako havarijní zásah. Maximální doba uzavření je běhen topné sezóny (říjen – květen) 24 hodin, mimo topnou sezónu maximálně 48 hodin. Tuto dobu nelze prodlužovat m.j. z důvodu možné koroze a vysychání těsnění v tělesech topení. V případě zjištěných závad u ostatních uživatelů z důvodu odstavení stoupačky půjde náhrada k tíži majitele rekonstrukce.

- Uzávěry od příslušných stoupaček jsou umístěny v suterénu objektu, v případě poškození bude jejich oprava nebo výměna hrazena žadatelem.

Společenství vlastníků

599 – 606 Barrrandov

Ver. 2

Příloha č. 1

| Protokol o sejmutí a nasazení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| indikátorů rozúčtování topných nákladů |  |  |  |
| ITN typ MADDALENA |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |
| Č. bytu: |  |  |  |
| Jméno: |  |  |  |
| Místnost | výrobní číslo | stav |  |
| Sejmuto dne: |  |  |  |
| Zpět osazeno dne: |  |  |  |
| Podpis bydlícího: |  |  |  |
| Podpis zástupce VČS: |  |  |  |
| Pozn: Místnosti se uvádějí od vstupu proti směru hodinových ručiček (P1,P2,…K) |  |  |  |
| Společenství vlastníků jednotek 599 - 606 Barrandov |  |  |  |

Příloha č. 2