Informace k nadcházející výměně vodoměrů a uzavíracích ventilů.

Předpokládaný postup při realizaci dle zveřejněného časového rozpisu v jednotlivých vchodech:

- Uzavření a vypuštění stoupaček teplé a studené vody – nepoteče voda

- Demontáž stávajících vodoměrů, zaznamenání stavu počítadla.

- Výměna uzavíracích ventilů před vodoměry

- Montáž nových vodoměrů

- Napuštění stoupaček

- Kontrola těsnosti montáží ve všech bytech

- Následně, po zkoušce těsnosti, bude provedeno osazení plomb na šroubení a osazení modulů dálkového odečtu

Postup demontáže a montáže v jednotlivých bytech, body 1. – 4.,  si určí pracovníci firmy.

Při napouštění stoupaček, kontrole a následném zaplombování – body 5. -  7. je bezpodmínečně nutné zajistit zpřístupnění bytů. V případě, že by nebyl zajištěn přístup do bytu, nebylo by možno vodu pustit a uživatelé by zůstali bez vody.

Cca po dvou měsících po instalaci budou uživatelé bytů  požádáni o provedení manuálního odečtu vodoměrů a nahlášení stavu členům výboru SVJ, aby bylo možno zjistit souhlas s dálkově odečtenými hodnotami na serveru. Způsob bude ještě včas upřesněn.

Výbor

Společenství vlastníků

599-606 Barrandov						12. 8. 2022