Zápis z informativního shromáždění vlastníků dne 22.října 2024  o připravované revitalizaci objektu SVJ 599-606 Barrandov

Shromáždění se zúčastnilo 71 podepsaných vlastníků

Předseda Výboru SVJ představil paní Veroniku Lisznerovou z firmy EUPORA s.r.o, která zajišťuje podklady pro zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci dotace a pana  Ing. Tomáše Peterku který zpracovává projekt.

Paní Lisznerová, pan Ing. Peterka a pan Ing. Homola představili rozsah revitalizace objektu a odpověděli na četné dotazy.

Byly podány následující informace:

- Pro variantu Optimal musí dojít k minimální úspoře energie na vytápění 30%, dotace  z programu Zelená úsporám může dosáhnou až 50% z předpokládaných nákladů. Pokud nebude této úspory dosaženo, bude realizována varianta Standart, u které dotace klesá na 1/2 proti variantě Optimal.

- Bude provedeno zateplení pláště budovy částečně polystyrenem a částečně minerální vatou, dle požadavku hasičů.

- Bude provedena výměna všech oken za trojskla (mimo sklepních oken v suterénu), zateplení stropů nad nevytápěnými suterény, oboustranné zateplení stropních desek lodžií a z toho důvodu od 4. patra o navýšení stávajícího zábradlí.

- Navrhuje se instalace venkovních žaluzií, kde k čerpání dotací (1.500,-/m2) na stínící techniku (rolety, žaluzie) může dojít za předpokladu objednání a montáže určitého  uceleného množství a pouze v první fázi (tj. v době samotné realizace zateplení). Není možno čerpat dotaci na stínící techniku v budoucnosti libovolně a individuálně. Odhad ceny za stínící techniku na větší byt (70m2 - cca 80.000,- na menší byt 45 m2 (55.000,-). Bude upřesněno po proběhlém, výběrovém řízení.

- Z důvodu zateplení lodžií bude nutno odstranit stávající zasklení.

- Předpokládané odhadované (tabulkové) náklady odhadem 55.000.000 ,- až 75.000.000,- (částky jsou uvedeny vč. DPH a obsahují výše uvedené položky bez prvků stínění).

- Informace u předpokládaném úvěru: výše odhadem cca 30.000.000,-, splatnost 10 let, aktuální nabízená úvěrová sazba: 3,75% (do konce října 2024).

- Stávající příspěvek do fondu oprav (25,- Kč) bude nutno zvýšit na základní sazbu 30,- Kč a při čerpání úvěru na 40,- Kč za metr čtvereční plochy bytu, bude upřesněno dle požadavků banky.

- Byla poskytnuta informace o započítání příspěvku na důchodce do celkové dotace ve výši cca 7,4 mil Kč pro variantu Optimal, cca 4,4  mil Kč pro variantu Standart.

- Navrhuje se  možnost jednorázové individuální úhrady nákladů, odhad je 300.000 – 400.000,- Kč  na větší byt ( 70m2). V tom případě by zůstala základní sazba 30,- Kč/m2 do fondu oprav pro ty, kteří by náklady uhradili.

- Bude provedena oprava a zastřešení zadních vstupů a oprava a zastřešení vstupů z ulice.

Vyvěšeno dne: 1. 11. 2024				SVJ 599-606 Barrandov