                                                                                         
Společenství vlastníků 599 – 606
Barrandov


Zápis č. 7
ze schůzí výboru společenství konané v období září – říjen 2012
Přítomni: I. Veselý, Ing. Mec, J. Soukupová, Ing. Kábelka, Ing. Hakl,   
       J. Sučuková, Ing. J. Dušková
Výbor SVJ se schází každé pondělí od 19 hodin v kanceláři Pražského 604. Schůzek se obvykle účastní i zástupci kontrolní komise. 

1. V termínu podle uzavřené smlouvy byla ukončena oprava spár panelů. 
Navíc byla provedena oprava zjištěných prasklin panelů v celkové délce 65m, zaplaceno 3900,- Kč/bez DPH.

2. Podle požadavků uživatelů bytů firma IMPREN provedla utěsnění spár kolem oken. Celkem bylo opraveno 585,8 m. Při ceně 60,- Kč/m bylo zaplaceno 35 148,- Kč/bez DPH. Částky určené k zaplacení budou jednotlivým vlastníkům oznámeny individuálně s určením způsobu zaplacení.
3. Při kontrole byly zjištěny závady na střešním plášti, puchýře a praskliny. Na základě poptávky u odborných firem byla vybrána firma IMPREN, která dala nejnižší nabídku. Následně bylo opraveno 43 m2 střešního pláště v ceně 320 Kč/m2 , celkem zaplaceno 13 760,- Kč.

4. Bylo provedeno odvodnění u vchodu 599 a 605 a úprava terénu u zadního vchodu 599.

5. Stále se objevují problémy s prosakováním  v bytových jádrech. Problematická je zejména lokalizace v přestavěných jádrech z důvodu zhoršené přístupnosti. Výbor proto uvažuje o zakoupení inspekční endoskopické kamery.

6. Z důvodu nedostatečné a málo operativní kontroly evidence bytů a pro přípravu na nové legislativní požadavky se výbor rozhodl zakoupit sw pro správu bytů. Na základě výběru byl jako nejvhodnější vybrán sw SSB2000 od firmy STARLIT.

7. V zadání na výběrové řízení rekonstrukce výtahů byl i požadavek na instalaci kamerového systému. Vzhledem k blížícímu se termínu rekonstrukce výbor SVJ oslovil několik firem za účelem specifikace technických požadavků a následného výběru dodavatele.
8. Kontrola došlých faktur a jejich proplácení – provádí se průběžně ve spolupráci s revizní komisí, zatím bez větších závad.
                                                                                     V Praze dne 8.10.2012

Pražského 606/18, Praha 5 – Hlubočepy   PSČ 152 00  IČ 247 96 794








PAGE  

